## 封1工程量清单
植物保护学院英龍文化广场及 周边环境整治项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年7月29日 | 审核时间: | 2026-07-29

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 大门一
2 | 大门二
3 | 改造项目
4 | 室外总体市政工程
5 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 大门一 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 其他一般土建工程
1.6 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 大门二 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 改造项目 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外道路
1.2 | 室外绿化
1.3 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 安装工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
大门一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1) :三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 8.326 |  |  |  | 清单
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 212.656 |  |  |  | 清单
3 | 010103001001 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 108.78 |  |  |  | 清单
4 | 010103001002 | 回填方 | (1)采用砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)分层回填夯实,每层厚度不大于300mm,控制含泥量不大于5%,压实系数大于0.97。基础施工前应进行浅层载荷板试验,确认地基承载力满足设计要求后方可施工,每栋楼试验点不应少于三个点. | m3 | 73.687 |  |  |  | 清单
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:外运 (2)运距:运距8km | m3 | 95.948 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 010401005001 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 10.837 |  |  |  | 清单
7 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:大于3.6m | m3 | 0.513 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 010501003001 | 独立基础 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 26.24 |  |  |  | 清单
9 | 010503001001 | 基础梁 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 1.609 |  |  |  | 清单
10 | 010501001001 | 垫层 | (1)C20素混凝土垫层 | m3 | 5.303 |  |  |  | 清单
11 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)C30泵送商品混凝土 | m3 | 4.529 |  |  |  | 清单
12 | 010503004001 | 圈梁 | (1)C20非泵送素混凝土 | m3 | 0.319 |  |  |  | 清单
13 | 010505001001 | 有梁板 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 24.598 |  |  |  | 清单
14 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.078 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300 6mm | t | 0.015 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ6 | t | 0.014 |  |  |  | 清单
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ8 | t | 0.996 |  |  |  | 清单
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ10 | t | 0.38 |  |  |  | 清单
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ12 | t | 0.861 |  |  |  | 清单
20 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ14 | t | 1.448 |  |  |  | 清单
21 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.256 |  |  |  | 清单
22 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ18 | t | 0.781 |  |  |  | 清单
23 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ20 | t | 0.193 |  |  |  | 清单
24 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ22 | t | 0.17 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 5.114 |  |  |  | 分部小计
25 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 72 |  |  |  | 清单
26 | 010516003001 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接(φ22) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆 (2)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 210.246 |  |  |  | 清单
28 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 248.849 |  |  |  | 清单
29 | 011406002001 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(滴水线、分格线油漆(底油一遍、调和漆两遍)30mm以内) | m | 23.928 |  |  |  | 清单
30 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 38.603 |  |  |  | 清单
31 | 011502008001 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型（门头花样式） | m | 2.732 |  |  |  | 清单
32 | 011502008002 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型,外凸30mm | m | 23.34 |  |  |  | 清单
33 | 011502008003 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型（柱处） | m | 18.68 |  |  |  | 清单
大门二 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 59.717 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 010103001003 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 34.052 |  |  |  | 清单
36 | 010103001004 | 回填方 | (1)采用砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)分层回填夯实,每层厚度不大于300mm,控制含泥量不大于5%,压实系数大于0.97。基础施工前应进行浅层载荷板试验,确认地基承载力满足设计要求后方可施工,每栋楼试验点不应少于三个点. | m3 | 19.006 |  |  |  | 清单
37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:外运 (2)运距:运距8km | m3 | 20.577 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
38 | 010401005002 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 0.802 |  |  |  | 清单
39 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:大于3.6m | m3 | 0.857 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 010501003002 | 独立基础 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 4.84 |  |  |  | 清单
41 | 010501001002 | 垫层 | (1)C20素混凝土垫层 | m3 | 1.152 |  |  |  | 清单
42 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 1.552 |  |  |  | 清单
43 | 010507005001 | 压顶 | (1)C25非泵送混凝土 | m3 | 0.18 |  |  |  | 清单
44 | 010504001002 | 直形墙 | (1)C25非泵送混凝土 | m3 | 1.283 |  |  |  | 清单
45 | 010505001002 | 有梁板 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 7.478 |  |  |  | 清单
46 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)规格: φ18以内 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300 6mm | t | 0.008 |  |  |  | 清单
48 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ8 | t | 0.438 |  |  |  | 清单
49 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ10 | t | 0.364 |  |  |  | 清单
50 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ12 | t | 0.065 |  |  |  | 清单
51 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ14 | t | 0.181 |  |  |  | 清单
52 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.145 |  |  |  | 清单
53 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ18 | t | 0.158 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1.359 |  |  |  | 分部小计
54 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
55 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆 (2)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 49.88 |  |  |  | 清单
56 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 84.225 |  |  |  | 清单
57 | 011406002002 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(滴水线、分格线油漆(底油一遍、调和漆两遍)30mm以内) | m | 16.81 |  |  |  | 清单
58 | 01B001 | 装饰柱 | (1)装饰柱 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
59 | 011503009001 | 石材栏杆、扶手 | (1)花瓶栏杆，h=00mm | m | 5.15 |  |  |  | 清单
60 | 011502008004 | GRC装饰线条 | (1)檐口EPS造型 | m | 16.8 |  |  |  | 清单
61 | 011502008005 | GRC装饰线条 | (1)栏杆EPS造型 | m | 10.3 |  |  |  | 清单
|  | 屋面 | [6 empty] | 清单
62 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水涂料1道:1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层 | m2 | 40.697 |  |  |  | 清单
63 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水涂料1道1.5mm厚合成高分子防水涂料 | m2 | 40.697 |  |  |  | 清单
64 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30mm厚,坡度不小于2%,1：3水泥砂浆找平层坡向雨水口 | m2 | 34.345 |  |  |  | 清单
|  | 吊顶 | [6 empty] | 清单
65 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)9.5厚纸面石膏板，用自攻爆丝与龙骨固定一中距 (2)U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或C850))中距1200U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB5020)中距409 (3)10号镀鲜低碳钢丝(或06钢筋)吊杆，中距横向≤800纵向429，吊杆上部与预留钢焙吊环固 (4)钢筋混凝土板预留010钢筋吊环(勾)，中距横向≤800纵向429(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) (5)详03J930-1 13/87 | m2 | 21.775 |  |  |  | 清单
改造项目 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
66 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除非承重空心砖（含装饰） | m3 | 23.091 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗（面积≤2.5m2） | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
68 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗（2.5m2＜面积≤4m2） | 樘 | 5 |  |  |  | 清单
69 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)拆除门窗(EPS造型窗套) | m2 | 4.1 |  |  |  | 清单
70 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 84.24 |  |  |  | 清单
71 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除150高平台 | m3 | 0.761 |  |  |  | 清单
72 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)建筑雨棚拆除图纸A\B\C (2)蓝色透明瓦片拆除、拆除热镀锌管龙骨 (3)满足图纸要求 | m2 | 18.77 |  |  |  | 清单
73 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除蓝色挂瓦屋面 | m2 | 9.693 |  |  |  | 清单
74 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除瓶柱栏杆，h=850mm | m | 2.5 |  |  |  | 清单
75 | 01B002 | 拆除成品罗马柱 | (1)拆除成品罗马柱 | m | 8.3 |  |  |  | 清单
76 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)屋面混凝土 | m3 | 1.221 |  |  |  | 清单
77 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:垃圾 (2)运距:10km | m3 | 47.76 |  |  |  | 清单
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
78 | 010401005003 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 4.406 |  |  |  | 清单
79 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)墙体做法：15mm防火石膏板隔墙 03J930-1/161 (2)50x50x3厚热镀锌钢龙骨 (3)石膏板墙体门安装做法 1/170 (4)石膏板墙体和主体结构连接 3/166 | m2 | 30.03 |  |  |  | 清单
80 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)原有立柱 (2)50x50x5热镀锌角码 (3)50x50x5热镀锌管 (4)50x50x5热镀锌角钢 (5)铝板挂件,配套自贡螺丝 (6)2.5厚香槟金铝板 (7)2.5厚白色铝板 | m2 | 10.317 |  |  |  | 清单
81 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)1.2厚香槟金踢脚线 | m | 2.715 |  |  |  | 清单
82 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)50x100x10厚赭石色面砖 (2)1：1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 (3)6-10厚面砖在砖粘 | m2 | 16.468 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
贴面涂抹5厚粘结剂 (4)详03J930-14/94
83 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)麻灰色仿文化石贴面 (2)1：1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 (3)6-10厚面砖在砖粘贴面涂抹5厚粘结剂 (4)详03J930-14/94 | m2 | 7.272 |  |  |  | 清单
84 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆刮平扫毛或划出纹道 (2)10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)刷混凝土界面剂一道(随刷随抹底灰)或拉毛处理一道 | m2 | 23.74 |  |  |  | 清单
85 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | (1)外墙保温20厚聚苯颗粒保温砂浆 | m2 | 23.74 |  |  |  | 清单
86 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)1000x2400复合实木门 (2)含门锁等五金配件 | 樘 | 3 |  |  |  | 清单
87 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800x800x10厚米白色瓷砖 (2)8~10厚地面砖干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面批水泥粉 (4)水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)详03J930-1 7/31 | m2 | 88.55 |  |  |  | 清单
88 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.313 |  |  |  | 清单
89 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)3000x200x20厚米白色门槛石 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面批水泥粉 (3)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.8 |  |  |  | 清单
90 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)8~10厚通体砖 (2)10厚1:2水泥砂浆粘贴 (3)详03J930-1 7/62 | m2 | 2.242 |  |  |  | 清单
91 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (2)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛或划出纹道 (3)详03J930-1 3/70 | m2 | 33.794 |  |  |  | 清单
92 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)打磨原有乳胶漆面 | m2 | 101.383 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层 (2)1：0.5:2.5水泥石灰膏修补找平（厚度5厚以内）
93 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.树脂乳液涂料二道饰面 (2)2.封底漆一道(干燥后再做面涂) (3)做法详：乳胶漆墙面（白色乳胶漆） 03J930-1 3/70 | m2 | 135.177 |  |  |  | 清单
94 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)9.5厚纸面石膏板，用自攻爆丝与龙骨固定一中距 (2)U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或C850))中距1200U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB5020)中距409 (3)10号镀鲜低碳钢丝(或06钢筋)吊杆，中距横向≤800纵向429，吊杆上部与预留钢焙吊环固 (4)钢筋混凝土板预留010钢筋吊环(勾)，中距横向≤800纵向429(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) (5)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 |  |  |  | 清单
95 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆饰面 (2)满刮2厚时水腻子找平 (3)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 |  |  |  | 清单
96 | 01B003 | 天棚涂膜防水 | (1)满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂科两道 (2)横纵向各刷一道 (3)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 |  |  |  | 清单
97 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)10宽x0.5厚装饰铝条 | m | 33.7 |  |  |  | 清单
98 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)100宽x0.8厚黑色铝条 | m | 33.48 |  |  |  | 清单
99 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)3000x4300电动玻璃门 (2)(含150宽门套) (3) 断热铝合金窗--5高透光单银Low+12空气+5透明玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:清除杂草、挖种植土 (2)挖土深度:按设计要求 | m3 | 360.017 |  |  |  | 清单
101 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清表土、杂草低灌等 (2)运距:运距8km | m3 | 360.017 |  |  |  | 清单
102 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土面层 (2)厚度:10cm | m2 | 230.19 |  |  |  | 清单
103 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:拆除混凝土垫层 (2)厚度:10cm | m2 | 52.03 |  |  |  | 清单
104 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:拆除碎石垫层 (2)厚度:10cm | m2 | 178.16 |  |  |  | 清单
105 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除砖砌高台、砖砌斜坡 | m3 | 8.202 |  |  |  | 清单
106 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)拆除围墙混凝土基础 | m3 | 2.375 |  |  |  | 清单
107 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:拆除芝麻灰种植池收边 | m | 25.634 |  |  |  | 清单
108 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)材质:拆除平面铺装红色透水砖 (2)厚度:6cm+3cm | m2 | 82.73 |  |  |  | 清单
109 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)起挖桂花 (2)高3.5m，冠幅2.5m | 株 | 4 |  |  |  | 清单
110 | 011607003004 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:2.5厚成品蓝色ASA树脂瓦 (2)50x50x5厚热镀锌钢管 | m2 | 28.35 |  |  |  | 清单
111 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除铁艺围墙 | m | 56.66 |  |  |  | 清单
112 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:道渣 (2)运距:运距8km | m3 | 64.962 |  |  |  | 清单
|  | 路面铺装 | [6 empty] | 清单
113 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)18mm厚仿烧面芝麻灰生态铺石 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 618.29 |  |  |  | 清单
114 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 (2)混凝土强度等级:非泵送商品砼 | m3 | 61.829 |  |  |  | 清单
115 | 010404001001 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 61.829 |  |  |  | 清单
116 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)18mm厚仿烧面芝麻黑生态铺石（圈边） (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 89.229 |  |  |  | 清单
117 | 010501001005 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 | m3 | 8.923 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:非泵送商品砼
118 | 010404001002 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 8.923 |  |  |  | 清单
119 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:烧面芝麻灰路缘石，120*900*200 (2)30厚1:2.5水泥砂浆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基座（含C20混凝土垫层外扩） (4)150mm厚级配碎石基层 (5)素土夯实 | m | 176.416 |  |  |  | 清单
120 | 050201001003 | 园路 | (1)10cm厚C25混凝土路面（混凝土路面做拉槽处理，拉槽深度2~4mm，槽宽3mm，槽间距15~25mm） (2)10cm厚级配碎石垫层 (3)素土夯实 (4)铺装结构应按规范及设计要求碾压、夯实素土基层,且混凝土结构层需按规范及设计要求切割伸缩缝(或沉降缝） | m2 | 97.568 |  |  |  | 清单
121 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)800x800x30厚烧面芝麻灰 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 133.086 |  |  |  | 清单
122 | 010501001006 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 (2)混凝土强度等级:非泵送商品砼 | m3 | 13.309 |  |  |  | 清单
123 | 010404001003 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 13.309 |  |  |  | 清单
|  | 台阶 | [6 empty] | 清单
124 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)50mm厚芝麻灰烧面踏面 (2)20mm厚芝麻灰烧面踢面 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 29.722 |  |  |  | 清单
125 | 010501001007 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.972 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
126 | 010404001005 | 垫层 | (1)100厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 2.972 |  |  |  | 清单
|  | 铁艺围墙 | [6 empty] | 清单
127 | 010404001006 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 5.153 |  |  |  | 清单
128 | 010501001009 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.153 |  |  |  | 清单
129 | 010501003003 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.28 |  |  |  | 清单
130 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.064 |  |  |  | 清单
131 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.451 |  |  |  | 清单
132 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.216 |  |  |  | 清单
133 | 010507007001 | 其他构件 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.127 |  |  |  | 清单
134 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 69.787 |  |  |  | 清单
135 | 010607002001 | 成品栅栏 | (1)成品栅栏（含箭头） (2)30*30*3mm厚热镀锌钢，黑色氟碳漆饰面 (3)100*100*5mm厚热镀锌钢，黑色氟碳漆饰面 (4)2mm厚热镀锌钢板，黑色氟碳漆饰面 (5)栏杆箭头，黑色氟碳漆饰面 (6)10*10*1mm厚热镀 | m2 | 140.916 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锌钢，黑色氟碳漆饰面
136 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)150*150*8mm预埋镀锌钢板 (2)L=150φ12钢筋 (3)100*3mm厚度通长热镀锌钢板 (4)M8膨胀螺丝固定 | t | 0.188 |  |  |  | 清单
|  | 排水沟 | [6 empty] | 清单
137 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)排水沟 (2)内径尺寸240*400mm (3)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷，掺5%防水粉 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)100mm厚级配碎石基层 (7)300*600*50mm厚烧面芝麻黑沟盖板 (8)素土夯实 | m | 11.05 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚 | [6 empty] | 清单
138 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 4.225 |  |  |  | 清单
139 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:槽坑回填土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:原土利用 | m3 | 3 |  |  |  | 清单
140 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:运距8km | m3 | 0.777 |  |  |  | 清单
141 | 010404001007 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 0.245 |  |  |  | 清单
142 | 010501003005 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.225 |  |  |  | 清单
143 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)200*200*10mm厚热镀锌钢板 (2)φ14钢筋 (3)4xM8化学螺栓固定 | t | 0.005 |  |  |  | 清单
144 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)100*100*5mm热镀锌钢管制作、安装 (2)运距8km | t | 0.209 |  |  |  | 清单
145 | 010604001002 | 钢梁 | (1)100*100*5mm厚钢 | t | 1.07 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
梁制作、安装 (2)运距8km
146 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)2.5厚成品蓝色ASA树脂瓦屋面 (2)配套螺丝固定 | m2 | 32.843 |  |  |  | 清单
147 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)底漆:702环氧富锌二遍;2.中间漆:842环氧云铁一遍 (2)金属面氟碳漆 | m2 | 33.628 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
148 | 050301005001 | 点风景石 | (1)3000*1200*800mm置石（石头甲供） (2)阴刻"植物保护学院"，红色漆描绘（单字约400*400mm） | 块 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
149 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 0.167 |  |  |  | 清单
150 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ10 | t | 0.151 |  |  |  | 清单
151 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ14 | t | 0.43 |  |  |  | 清单
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
152 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 SN8 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 55 |  |  |  | 清单
153 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 35.2 |  |  |  | 清单
154 | 010103001006 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 13.2 |  |  |  | 清单
155 | 010103001007 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 22 |  |  |  | 清单
156 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距8km | m3 | 9.913 |  |  |  | 清单
157 | 040504009001 | 雨水口 | (1)混凝土强度等级:雨水口 (2)垫层、基础材质及厚度:C15 (3)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
158 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:AL箱 (2)安装方式:挂墙安 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (3)650(W)*720(H)*250(D) (4)防腐、油漆、接地
159 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 10A 250V (2)材质: (3)规格: (4)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
160 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装方式:暗装 | 个 | 51 |  |  |  | 清单
161 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:二极加三极安全型插座10A 250V (带安全门) (2)安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
162 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 21.55 |  |  |  | 清单
163 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:5×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 9.23 |  |  |  | 清单
164 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV22 (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 1.5 |  |  |  | 清单
165 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:YJV22 (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位: (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
166 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 132.5 |  |  |  | 清单
167 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 | m | 19.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构
168 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 7.67 |  |  |  | 清单
169 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 1.5 |  |  |  | 清单
170 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 | m | 10.8 |  |  |  | 清单
171 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:BV (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 433.03 |  |  |  | 清单
172 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)筒灯8W LED光源 COSφ≥0.9 800lm,Ra>80 ,6500K | 套 | 39 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
173 | 030411005001 | 接线箱 | (1)用户弱电箱400×300×120(铁箱)（空箱） | 个 | 1 |  |  |  | 清单
174 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 11.63 |  |  |  | 清单
175 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 93.47 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
176 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
177 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:CAT5e UTP (2)规格: (3)线缆对数: (4)敷设方式:管内 | m | 87.11 |  |  |  | 清单
178 | 030502012001 | 信息插座 | (1)宽带网信息盒 | 个/块 | 6 |  |  |  | 清单
179 | 030411004002 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV2×1.0 | m | 13.03 |  |  |  | 清单
180 | 030411004003 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV4×1.0 | m | 10.56 |  |  |  | 清单
181 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
大门一
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 其他一般土建工程
1.6 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 其他一般土建工程
2.6 | 装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 砌筑工程
3.3 | 混凝土工程
3.4 | 钢筋工程
3.5 | 其他一般土建工程
3.6 | 装饰工程
大门二
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 砌筑工程
3.3 | 混凝土工程
3.4 | 钢筋工程
3.5 | 装饰工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
改造项目
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 新建工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 新建工程
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外道路
1.2 | 室外绿化
1.3 | 水卫工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外道路
2.2 | 室外绿化
2.3 | 水卫工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 室外道路
3.2 | 室外绿化
3.3 | 水卫工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 弱电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 弱电工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
大门一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:大于3.6m | m2 | 26.07 |  |  |  | 清单
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:小于3.6m | m2 | 33.013 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 27.854 |  |  |  | 清单
4 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)构件形状:矩形梁 | m2 | 10.728 |  |  |  | 清单
5 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 7.158 |  |  |  | 清单
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 2.602 |  |  |  | 清单
7 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:大于3.6m (2)构件形状:矩形柱 | m2 | 41.637 |  |  |  | 清单
8 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 94.866 |  |  |  | 清单
9 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 39.648 |  |  |  | 清单
10 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)脚手架材质:外墙扣件式钢管脚手架 (2)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 224.227 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
大门二 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:大于3.6m | m2 | 57.67 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 8.8 |  |  |  | 清单
13 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 1.92 |  |  |  | 清单
14 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 2.7 |  |  |  | 清单
15 | 011702002002 | 柱模板 | (1)矩形柱模板 (2)含超高 | m2 | 14.264 |  |  |  | 清单
16 | 011702011002 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 12.88 |  |  |  | 清单
17 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 62.476 |  |  |  | 清单
18 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)脚手架材质:外 | m2 | 68.31 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙扣件式钢管脚手架 (2)安全网材质:阻燃安全网
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
改造项目 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面和天棚 (2)服务高度:5.2m以内 | m2 | 88.55 |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 铁艺围墙 | [6 empty] | 清单
21 | 011702033004 | 垫层模板 | (1)垫层模板 | m2 | 19.581 |  |  |  | 清单
22 | 011702001004 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 21.12 |  |  |  | 清单
23 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:小于3.6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 17.741 |  |  |  | 清单
24 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)基础梁模板 | m2 | 37.094 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚 | [6 empty] | 清单
25 | 011702001005 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 7 |  |  |  | 清单
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---