## 封面
工程审核书
建设单位： | 福建农林大学计算机与信息学院
工程名称： | 计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修)
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 158475 | 元
送审造价： | 158488 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位： | 大洲设计咨询集团有限公司
编制日期： | 2026-08-14

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 158488 | 158475 | 756 |  |  | -13
合 计 |  | 158488 | 158475 | 756 |  |  | -13

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 装饰工程 | 19604 | 17897 | 85 |  |  | -1707
2 | 安装工程 | 138884 | 140578 | 671 |  |  | 1694
合 计 |  | 158488 | 158475 | 756 |  |  | -13

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) 单体建筑 装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 19478 | 17785 | -1693
1.1 | 拆除工程 | 3253 | 2901 | -352
1.2 | 装饰工程 | 16225 | 14884 | -1341
2 | 措施项目费 | 126 | 112 | -14
2.1 | 总价措施项目费 | 126 | 112 | -14
2.1.1 | 安全文明施工费 | 94 | 85 | -9
2.1.2 | 其他总价措施费 | 22 | 19 | -3
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 10 | 8 | -2
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 19604 | 17897 | -1707
单位工程审核汇总表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) 单体建筑 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 136398 | 138080 | 1682
1.1 | 拆除工程 | 5410 | 5305 | -105
1.2 | 电气工程 | 82348 | 77930 | -4418
1.3 | 弱电工程 | 48640 | 54845 | 6205
2 | 措施项目费 | 2486 | 2498 | 12
2.1 | 总价措施项目费 | 884 | 896 | 12
2.1.1 | 安全文明施工费 | 662 | 671 | 9
2.1.2 | 其他总价措施费 | 152 | 154 | 2
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 70 | 71 | 1
2.2 | 单价措施项目费 | 1602 | 1602
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 138884 | 140578 | 1694

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606001001 | 原地面抗静电地板拆除 (1)教学实验楼610教室(风景园林与艺术学院专业教室) (2)拆除防静电地板 | m2 | 6.786 | 7.24 | 49.13 | 6.786 | 7.24 | 49.13
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)教学实验楼610教室(风景园林与艺术学院专业教室) (2)轻钢龙骨 (3)石膏板 | m2 | 27.75 | 7.53 | 208.96 | 27.75 | 7.53 | 208.96
3 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)教学实验楼610教室(风景园林与艺术学院专业教室) (2)拆除门窗 (3)铝合金窗、木门 (4)窗：1.1*1.2m，门0.9*1.2m | 樘 | 3 | 28.97 | 86.91 | 3 | 28.97 | 86.91
4 | 011604002001 | 原墙面铲除粉刷层 (1)实验楼606教室(教学-公共实验室) (2)拆除部位:内墙面 (3)抹灰层种类:原有墙面铲除粉刷层至水泥砂浆层 | m2 | 159.776 | 8.73 | 1394.84 | 159.776 | 8.73 | 1394.84
5 | 010103002001 | 余方弃置 (1)建筑垃圾 (2)运距:运距暂按20Km考虑，实际不同按实调整 (3)人工装土 | m3 | 18.223 | 83.04 | 1513.24 | 18.223 | 63.72 | 1161.17 |  | -352.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 3253.08 |  |  | 2901.01 |  | -352.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011104004001 | 防静电活动地板 (1)教学实验楼610教室(风景园林与艺术学院专业教室) (2)配套30x20方管横梁跨搭与角钢固定，L40X3角钢沿墙收边加固，约1200mm一支 (3)600x600x35全钢陶瓷面防静电活动地板 (4)高度0.135m | m2 | 7.2 | 233.16 | 1678.75 | 7.2 | 247.99 | 1785.53 |  | 106.78
7 | 011304003001 | 防静电地板开孔 (1)防静电地板:防静电地板开φ50洞 | 个 | 129 | 9.1 | 1173.9 | 129 | 4.83 | 623.07 |  | -550.83
8 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)直径100成品胶套 (2)防静电地板 | 处 | 129 | 3.15 | 406.35 | 129 | 3.15 | 406.35
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙面 (2)满刮内墙腻子两道(4mm厚),砂纸磨平 (3)滚涂净味全效内墙涂料两遍，基层加固封闭底漆一道 | m2 | 159.776 | 34.62 | 5531.45 | 159.776 | 33.01 | 5274.21 |  | -257.24
10 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)加气混凝土砌块墙 (2)界面剂1道 (3)20厚1:3水泥砂浆找平,砂纸磨平 | m2 | 159.776 | 46.53 | 7434.38 | 159.776 | 42.53 | 6795.27 |  | -639.11
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 16224.83 |  |  | 14884.43 |  | -1340.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 030404017003 | 配电箱 (1)名称:拆除配电箱 (2)安装方式:壁装 | 台 | 2 | 103.47 | 206.94 | 2 | 101.42 | 202.84 |  | -4.1
12 | 030411002004 | 线槽 (1)规格:50×20mm (2)材质:塑料 (3)名称:拆除线槽 | m | 36.81 | 7.21 | 265.4 | 36.81 | 7.07 | 260.25 |  | -5.15
13 | 030411001017 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC20 (3)名称:拆除电气配管 (4)接地要求: (5)配置形式:暗配 | m | 175.28 | 4.48 | 785.25 | 175.28 | 4.39 | 769.48 |  | -15.77
14 | 030411001018 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC25 (3)名称:拆除电气配管 (4)接地要求: (5)配置形式:暗配 | m | 8.4 | 4.95 | 41.58 | 8.4 | 4.85 | 40.74 |  | -0.84
15 | 030411001019 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC20 (3)名称:拆除电气配管 (4)接地要求: (5)配置形式:明配 | m | 317.92 | 4.48 | 1424.28 | 317.92 | 4.39 | 1395.67 |  | -28.61
16 | 030411001020 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC25 (3)名称:拆除电气配管 (4)接地要求: | m | 62.09 | 4.95 | 307.35 | 62.09 | 4.85 | 301.14 |  | -6.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 3030.8 |  |  | 2970.12 |  | -60.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配置形式:明配
17 | 030411004009 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:拆除配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 1297.1 | 0.64 | 830.14 | 1297.1 | 0.63 | 817.17 |  | -12.97
18 | 030411004010 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:拆除配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 471.78 | 0.57 | 268.91 | 471.78 | 0.56 | 264.2 |  | -4.71
19 | 030411004011 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:拆除配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 342.45 | 0.42 | 143.83 | 342.45 | 0.41 | 140.4 |  | -3.43
20 | 030411004012 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:拆除配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 175.45 | 0.64 | 112.29 | 175.45 | 0.63 | 110.53 |  | -1.76
21 | 030404035008 | 插座 | 个 | 54 | 5.35 | 288.9 | 54 | 5.24 | 282.96 |  | -5.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 1644.07 |  |  | 1615.26 |  | -28.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:250V,10A安全型 (2)名称:拆除二极+三极插座 (3)安装方式:暗装
22 | 030404035009 | 插座 (1)规格:250V,10A安全型 (2)名称:拆除二极+三极地面插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 128 | 5.35 | 684.8 | 128 | 5.24 | 670.72 |  | -14.08
23 | 030404035010 | 插座 (1)规格:380V,16A四级安全型 (2)名称:拆除三相空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 8 | 6.3 | 50.4 | 8 | 6.17 | 49.36 |  | -1.04
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 030404017004 | 配电箱 (1)名称:AL1配电箱 (2)安装方式:壁装 | 台 | 2 | 3204.31 | 6408.62 | 2 | 3200.21 | 6400.42 |  | -8.2
25 | 030411002005 | 线槽 (1)规格:50×20mm (2)材质:塑料 (3)名称:线槽 | m | 36.81 | 20.97 | 771.91 | 36.81 | 19.23 | 707.86 |  | -64.05
26 | 030411001021 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 10.04 | 49.26 | 494.57 | 10.04 | 48.92 | 491.16 |  | -3.41
27 | 030411001022 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 195.28 | 10.63 | 2075.83 | 195.28 | 10.46 | 2042.63 |  | -33.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 10486.13 |  |  | 10362.15 |  | -123.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配置形式:暗配
28 | 030411001023 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 8.4 | 12.52 | 105.17 | 8.4 | 12.35 | 103.74 |  | -1.43
29 | 030411001024 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 337.92 | 10.63 | 3592.09 | 337.92 | 10.46 | 3534.64 |  | -57.45
30 | 030411001025 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 62.09 | 12.52 | 777.37 | 62.09 | 12.35 | 766.81 |  | -10.56
31 | 030411001026 | 配管 (1)材质:金属软管 (2)规格:内径20mm 每根长0.5m (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 13 | 49.9 | 648.7 | 13 | 49.02 | 637.26 |  | -11.44
32 | 030411001027 | 配管 (1)材质:金属软管 (2)规格:内径25mm 每根长0.5m (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 2 | 54.55 | 109.1 | 2 | 53.62 | 107.24 |  | -1.86
33 | 030411001028 | 配管 | m | 1 | 106.71 | 106.71 | 1 | 105.41 | 105.41 |  | -1.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 5339.14 |  |  | 5255.1 |  | -84.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)材质:金属软管 (2)规格:内径50mm 每根长0.5m (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求
34 | 030413001003 | 铁构件 (1)材质:钢制 (2)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 49.788 | 18.34 | 913.11 | 49.788 | 18.09 | 900.66 |  | -12.45
35 | 030413002003 | 凿(压)槽 (1)规格:70×70 (2)类型:墙面结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:具体做法详建施 | m | 86.4 | 26.28 | 2270.59 | 86.4 | 26.28 | 2270.59
36 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4×25+1×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 69.46 | 183.3 | 12732.02 | 69.46 | 174.74 | 12137.44 |  | -594.58
37 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)规格:4×25+1×16mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:干包式 | 个 | 4 | 175.03 | 700.12 | 4 | 173.31 | 693.24 |  | -6.88
38 | 030411004013 | 配线 (1)材质:铜芯 | m | 1697.1 | 5.69 | 9656.5 | 1697.1 | 5.46 | 9266.17 |  | -390.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 26272.34 |  |  | 25268.1 |  | -1004.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内
39 | 030411004014 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 471.78 | 5.07 | 2391.92 | 471.78 | 4.85 | 2288.13 |  | -103.79
40 | 030411004015 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 392.45 | 7.3 | 2864.89 | 392.45 | 6.95 | 2727.53 |  | -137.36
41 | 030411004016 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 175.45 | 7.37 | 1293.07 | 175.45 | 7.04 | 1235.17 |  | -57.9
42 | 030404035011 | 插座 (1)规格:250V,10A安全型 (2)名称:二极+三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 54 | 22.88 | 1235.52 | 54 | 23.84 | 1287.36 |  | 51.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 7785.4 |  |  | 7538.19 |  | -247.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 030404035012 | 插座 (1)规格:250V,10A安全型 (2)名称:二极+三极地面插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 128 | 134.05 | 17158.4 | 128 | 126.09 | 16139.52 |  | -1018.88
44 | 030404035013 | 插座 (1)规格:380V,16A四级安全型 (2)名称:三相空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 8 | 26.86 | 214.88 | 8 | 32.56 | 260.48 |  | 45.6
45 | 030404035014 | 插座 (1)材质:塑料 (2)规格:3米5孔×4 (3)名称:排插 (4)安装方式:明装 | 个 | 172 | 82.86 | 14251.92 | 172 | 71.44 | 12287.68 |  | -1964.24
46 | 030411006005 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 190 | 6.92 | 1314.8 | 190 | 6.82 | 1295.8 |  | -19
47 | 030411006006 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 30 | 8.05 | 241.5 | 30 | 7.6 | 228 |  | -13.5
48 | 030411006007 | 接线盒 (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2 | 9.14 | 18.28 | 2 | 7.74 | 15.48 |  | -2.8
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
49 | 030411002006 | 线槽 (1)规格:100×25mm (2)材质:塑料 (3)名称:线槽（室外重载型） | m | 124.12 | 29.67 | 3682.64 | 124.12 | 26.74 | 3318.97 |  | -363.67
|  | 本页小计： |  |  |  | 36882.42 |  |  | 33545.93 |  | -3336.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50 | 030411001029 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 160 | 24.16 | 3865.6 | 160 | 23.89 | 3822.4 |  | -43.2
51 | 030411001030 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 112.66 | 26.86 | 3026.05 | 112.66 | 26.68 | 3005.77 |  | -20.28
52 | 030411001031 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 36.4 | 10.63 | 386.93 | 36.4 | 10.46 | 380.74 |  | -6.19
53 | 030411001032 | 配管 (1)材质:塑料管 (2)规格:PC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 81.37 | 12.52 | 1018.75 | 81.37 | 12.35 | 1004.92 |  | -13.83
54 | 030413001004 | 铁构件 (1)材质:钢制 (2)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 34.688 | 18.27 | 633.75 | 34.688 | 18.02 | 625.08 |  | -8.67
55 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)规格:70×70 (2)类型:墙面结构 | m | 29.6 | 26.28 | 777.89 | 29.6 | 26.28 | 777.89
|  | 本页小计： |  |  |  | 9708.97 |  |  | 9616.8 |  | -92.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [9 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:具体做法详建施
56 | 030502005003 | 双绞线缆 (1)规格:6类非屏蔽双绞线 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 688.94 | 6.06 | 4174.98 | 688.94 | 7.81 | 5380.62 |  | 1205.64
57 | 030502005004 | 双绞线缆 (1)规格:6类非屏蔽双绞线 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽内布放 | m | 3081.92 | 5.89 | 18152.51 | 3081.92 | 7.66 | 23607.51 |  | 5455
58 | 030411006008 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 300 | 28.87 | 8661 | 300 | 28.87 | 8661
59 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 300 | 14.2 | 4260 | 300 | 14.2 | 4260
|  | 本页小计： |  |  |  | 35248.49 |  |  | 41909.13 |  | 6660.64
|  | 合 计： |  |  |  | 155875.67 |  |  | 155866.22 |  | -9.45

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 267.67 | 267.67 | 1 | 267.67 | 267.67
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 991.17 | 991.17 | 1 | 991.17 | 991.17
弱电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 343.47 | 343.47 | 1 | 343.47 | 343.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 1602.31 |  |  | 1602.31
|  | 合 计： |  |  |  | 1602.31 |  |  | 1602.31

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 756 | 756
2 | 其他总价措施费 | 174 | 173 | -1
3 | 防尘喷雾措施费 | 80 | 79 | -1
合 计 |  | 1010 | 1008 | -2

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：计算机与信息学院实验室搬迁及配套建设(实验室强弱电改造及整修) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计