## 封2招标控制价
西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 322029元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁拾贰万贰仟零贰拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026年08月05日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 322029 | 1511 | 172249
合 计 |  | 322029 | 1511 | 172249

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 279485 | 1334 | 163125
2 | 安装工程 | 42544 | 177 | 9124
合 计 |  | 322029 | 1511 | 172249

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 259183
1.1 | 拆除工程 | 14301
1.2 | 屋面工程 | 60732
1.3 | 墙面工程 | 126491
1.4 | 天棚工程 | 39853
1.5 | 门窗工程 | 17282
1.6 | 其他装饰工程 | 524
2 | 措施项目费 | 20302
2.1 | 总价措施项目费 | 1640
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1334
2.1.2 | 其他总价措施费 | 306
2.2 | 单价措施项目费 | 18662
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 279485
单位工程造价汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 41974
1.1 | 水电工程 | 41974
2 | 措施项目费 | 570
2.1 | 总价措施项目费 | 217
2.1.1 | 安全文明施工费 | 177
2.1.2 | 其他总价措施费 | 40
2.2 | 单价措施项目费 | 353
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 42544

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)材质:木门 (2)门窗面积:4m2以内 | 樘 | 20 | 34.48 |  | 689.6 | 清单
2 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面、天棚铲除至找平层 | m2 | 1843.542 | 4.97 |  | 9162.4 | 清单
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:垃圾外运 (2)运距:3km | m3 | 89.439 | 49.74 |  | 4448.7 | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:原有屋面铲除至防水层后翻新 (2)原屋面附着层做法同翻新后做法 | m2 | 525.58 | 42.63 |  | 22405.48 | 清单
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 525.58 | 37.94 |  | 19940.51 | 清单
6 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:配6@150钢筋网 | t | 1.167 | 6549.01 |  | 7642.69 | 清单
7 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 525.58 | 20.44 |  | 10742.86 | 清单
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:内墙面 (2)界面剂类型:界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) (4)用修补砂浆局部修补墙面 | m2 | 865.516 | 40.95 |  | 35442.88 | 清单
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(一底,两面) | m2 | 865.516 | 45.6 |  | 39467.53 | 清单
10 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:外墙面 (2)界面剂类型:界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:破损处墙面6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 | m2 | 422.827 | 53.76 |  | 22731.18 | 清单
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平 (3)油漆涂料品种、遍 | m2 | 422.827 | 61.92 |  | 26181.45 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数（或厚度）:外墙乳胶漆面层两遍,滚涂或喷涂透明保护面漆1~2遍+喷涂外墙乳胶漆,喷涂2遍+涂刷底漆
12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖踢脚线 | m2 | 14.669 | 181.9 |  | 2668.29 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子刮平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(一底,两面) | m2 | 546.9 | 39.94 |  | 21843.19 | 清单
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)抹灰厚度、材料种类:5~8厚 DP M10砂浆 (1:0、5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 (2)界面剂一道 | m2 | 546.9 | 32.93 |  | 18009.42 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 010804002001 | 钢木大门 |  | m2 | 54 | 320.04 |  | 17282.16 | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)构件名称:栏杆油漆 (2)油漆品种、遍数:调和漆两道 | m2 | 40.818 | 12.83 |  | 523.69 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)原有LED灯具拆除 | 套 | 306 | 5.84 |  | 1787.04 | 清单
18 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)规格:22W (2)名称:LED吸顶灯 | 套 | 306 | 88.72 |  | 27148.32 | 清单
19 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)名称:屋面水箱水压泵 (2)规格:KQL50/125-1.5/2,流量3.92L/S,扬程15m | 台 | 2 | 3978.16 |  | 7956.32 | 清单
20 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):1.5KW | 台 | 2 | 747.35 |  | 1494.7 | 清单
21 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:拆除水龙头、DN15 | 个 | 166 | 1.1 |  | 182.6 | 清单
22 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头、DN15 | 个 | 166 | 20.51 |  | 3404.66 | 清单
合 计 | [7 empty] | 301155.67 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 277845 | / | 1334
1.1 | 拆除工程 | 32963 | 0.48 | 158
1.2 | 屋面工程 | 60732 | 0.48 | 292
1.3 | 墙面工程 | 126491 | 0.48 | 607
1.4 | 天棚工程 | 39853 | 0.48 | 191
1.5 | 门窗工程 | 17282 | 0.48 | 83
1.6 | 其他装饰工程 | 524 | 0.48 | 3
2 | 其他总价措施费 | 277845 | / | 306
2.1 | 拆除工程 | 32963 | 0.11 | 36
2.2 | 屋面工程 | 60732 | 0.11 | 67
2.3 | 墙面工程 | 126491 | 0.11 | 139
2.4 | 天棚工程 | 39853 | 0.11 | 44
2.5 | 门窗工程 | 17282 | 0.11 | 19
2.6 | 其他装饰工程 | 524 | 0.11 | 1
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 36809 | / | 177
1.1 | 水电工程 | 36809 | 0.48 | 177
2 | 其他总价措施费 | 36809 | / | 40
2.1 | 水电工程 | 36809 | 0.11 | 40
合 计 |  |  |  | 1857

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:6层 | 项 | 1 | 18661.58 |  | 18661.58 | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 352.76 |  | 352.76 | 清单
合 计 | [7 empty] | 19014.34 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:6层 | 项 | 1 | 14619.9 | 104.68 |  | 1427.03 | 969.1 |  | 1540.88 |  | 18661.58
1.1 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下5层楼) | m3 | 14.43 | 171.78 | 0.86 |  | 16.73 | 11.36 |  | 18.07 |  | 218.8
1.2 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | m3 | 14.43 | 137.42 | 0.69 |  | 13.38 | 9.09 |  | 14.45 |  | 175.03
1.3 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下3层楼) | m3 | 14.43 | 103.07 | 0.52 |  | 10.04 | 6.82 |  | 10.84 |  | 131.29
1.4 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下2层楼) | m3 | 15.621 | 68.71 | 0.35 |  | 6.69 | 4.55 |  | 7.23 |  | 87.53
1.5 | 10117113 | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) | m3 | 15.621 | 34.36 | 0.17 |  | 3.35 | 2.27 |  | 3.61 |  | 43.76
1.6 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 4.089 | 56.84 | 0.11 |  | 5.52 | 3.75 |  | 5.96 |  | 72.18
1.7 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上2层楼) | t | 4.089 | 113.68 | 0.22 |  | 11.04 | 7.5 |  | 11.92 |  | 144.36
1.8 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上3层楼) | t | 4.089 | 170.52 | 0.33 |  | 16.56 | 11.24 |  | 17.88 |  | 216.53
1.9 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | t | 4.089 | 227.36 | 0.44 |  | 22.07 | 14.99 |  | 23.84 |  | 288.7
1.10 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上5层楼) | t | 5.291 | 284.2 | 0.55 |  | 27.59 | 18.74 |  | 29.8 |  | 360.88
1.11 | 10117103 | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上1层楼 ) | m3 | 8.591 | 23.88 | 0.46 |  | 2.36 | 1.6 |  | 2.55 |  | 30.85
1.12 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上2层楼 ) | m3 | 8.591 | 47.75 | 0.92 |  | 4.72 | 3.2 |  | 5.09 |  | 61.68
1.13 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上3层楼 ) | m3 | 8.591 | 71.63 | 1.38 |  | 7.07 | 4.8 |  | 7.64 |  | 92.52
1.14 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上4层楼 ) | m3 | 8.591 | 95.51 | 1.84 |  | 9.43 | 6.41 |  | 10.19 |  | 123.38
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
1.15 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上5层楼 ) | m3 | 8.591 | 119.38 | 2.3 |  | 11.79 | 8.01 |  | 12.73 |  | 154.21
1.16 | 10117106 | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上1层楼) | m2 | 2.543 | 1.51 |  |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 |  | 1.92
1.17 | 10117106T | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上2层楼) | m2 | 2.543 | 3.03 |  |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.32 |  | 3.84
1.18 | 10117106T | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上3层楼) | m2 | 2.543 | 4.54 |  |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.48 |  | 5.76
1.19 | 10117106T | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上4层楼) | m2 | 2.543 | 6.06 |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0.63 |  | 7.68
1.20 | 10117106T | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上5层楼) | m2 | 2.543 | 7.57 |  |  | 0.73 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.59
1.21 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上3层楼) | m2 | 54 | 1.82 |  |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 |  | 2.31
屋面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 96.46 | 179.14 |  | 27.56 | 19.29 |  | 30.32 |  | 352.76
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 244.346 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
2.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 31.249 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 172248.31
二 |  | 材料
1 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 1.202 | 3440 | 4134.91
2 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 3 | 3.92 | 11.76
3 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.24 | 3.63 | 0.87
4 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.1 | 44.23 | 4.42
5 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 66.4 | 0.11 | 7.3
6 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 1272.96 | 0.06 | 76.38
7 | 03070040 | 水嘴 | DN15 | 个 | 167.66 | 13.1 | 2196.35
8 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.16 | 24.34 | 3.89
9 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.04 | 36.99 | 1.48
10 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 8.568 | 5.13 | 43.95
11 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 1346.4 | 0.04 | 53.86
12 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 4 | 0.25 | 1
13 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.08 | 7.1 | 0.57
14 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.6 | 7.1 | 4.26
15 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 9 | 4.48 | 40.32
16 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 8.928 | 4.07 | 36.34
17 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 0.126 | 10.41 | 1.31
18 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 3362.345 | 0.299 | 1005.34
19 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 3028.151 | 0.336 | 1017.46
20 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 12033.73 | 0.326 | 3923
21 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 12.552 | 150.5 | 1889.04
22 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 24.749 | 125.2 | 3098.52
23 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 13.513 | 77.67 | 1049.59
24 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 2.068 | 145.6 | 301.15
25 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.008 | 1726 | 13.81
26 | 06250001 | 磨砂玻璃 | δ3 | m2 | 7.209 | 39.82 | 287.06
27 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 15.256 | 50.44 | 769.5
28 | 11170090 | 平开门钢骨架 |  | t | 1.123 | 5310 | 5964.19
29 | 11170110 | 门窗规格料 |  | m3 | 1.604 | 1460 | 2341.55
30 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 6.755 | 11.95 | 80.73
31 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 164.123 | 8.11 | 1331.04
32 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 49.132 | 17.35 | 852.45
33 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 4629.444 | 2.21 | 10231.07
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 392.793 | 15.88 | 6237.55
35 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 223.253 | 24.41 | 5449.6
36 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 2.6 | 7.83 | 20.36
37 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.24 | 9.98 | 2.4
38 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.359 | 7.26 | 2.61
39 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.2 | 10.27 | 12.32
40 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.04 | 25.4 | 1.02
41 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.4 | 5.75 | 2.3
42 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.408 | 4.01 | 1.64
43 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.136 | 21.35 | 2.9
44 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 534.973 | 1.95 | 1043.2
45 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 0.25 | 3.83 | 0.96
46 | 18151100 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 4.08 | 8.25 | 33.66
47 | 25000020 | LED吸顶灯 | 22W | 套 | 309.06 | 52 | 16071.12
48 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.8 | 12.36 | 9.89
49 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3 | 2.27 | 0.68
50 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 1.6 | 4.42 | 7.07
51 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 140.148 | 1.68 | 235.45
52 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 1.6 | 3.29 | 5.26
53 | 29060320 | 金属软管 | Φ25 | m | 1.648 | 2.9 | 4.78
54 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 310.59 | 0.71 | 220.52
55 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4 | 0.73 | 2.92
56 | 34110080 | 水 |  | m3 | 14.757 | 2.23 | 32.91
57 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 17.361 | 1 | 17.36
58 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 908.159 | 1 | 908.16
59 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 179.137 | 1 | 179.14
60 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 3.029 | 384.62 | 1165.13
61 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.15 | 333.415 | 49.89
62 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.74 | 301.536 | 826.18
63 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 8.146 | 272.196 | 2217.44
64 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 4.725 | 273.175 | 1290.81
65 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 7.997 | 240.297 | 1921.74
66 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 21.181 | 235.754 | 4993.48
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 屋面水箱水压泵 KQL50/125-1.5/2,流量3.92L/S,扬程15m |  | 台 | 2 | 2530.97 | 5061.94
四 |  | 施工机具
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 1.01 | 63.76 | 64.4
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 0.506 | 45.87 | 23.21
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.01 | 6.83 | 6.9
4 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 1.01 | 17.26 | 17.43
5 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 2.018 | 39.84 | 80.4
6 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 17.08 | 17.25
7 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 213.84 | 215.98
8 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 2.365 | 241.819 | 571.93
9 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.346 | 154.892 | 673.2
10 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 1.051 | 8.97 | 9.43
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.494 | 985.111 | 1471.39
12 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.2 | 619.318 | 123.86
13 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.268 | 28.86 | 7.75
14 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.14 | 41.071 | 5.75
15 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.232 | 34.529 | 8.02
16 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.945 | 22.648 | 21.4
17 | 99210080 | 木工三面压刨床 | 刨削宽度 400mm | 台班 | 1.053 | 61.952 | 65.24
18 | 99210100 | 木工开榫机 | 榫头长度160mm | 台班 | 0.043 | 48.667 | 2.1
19 | 99210110 | 木工打眼机 | MK212 | 台班 | 0.07 | 9.3 | 0.65
20 | 99210130 | 木工裁口机 | 宽度 400mm | 台班 | 0.405 | 33.909 | 13.73
21 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.474 | 58.617 | 27.78
22 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 1.249 | 136.722 | 170.72
23 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.186 | 36.286 | 6.75